## Приложение 1
Приложение № 1 к объявлению № 20
от "22" августа 2023 г.
Перечень закупаемых изделий медицинского назначения
№ лота | Международное непатентованное наименование | Характеристика | Ед.изм | кол-во | Цена без НДС | Сумма без НДС | Условия поставки после заключения Договора | Место поставки
1 | Винт 3-х сторонний 14 мм. | Ортодонтический винт изготовлен из биомедицинской нержавеющей стали высочайшего качества. У наружной винтовой резьбы отсутствует шероховатость поверхности. Корпуса и направляющие выполнены с допуском 0,01 мм., что обеспечивает стабильность и точность, а широкий ассортимент позволяет изготовить съемное устройство любого типа. Поставка производиться с регистрационным удостовернием и сертификатом соответствия на товар. | упак | 10 | 12000 | 120000 | Со дня заключения договора, в течение 15 календарных дней | Мангистауская область, город Актау, 1 мкр, здание стоматологической клиники
2 | Масса альгинадная повышенной консистенции | Масса альгинадная повышенной консистенции для предварительных оттисков. Очень быстрое отверждение. Нахождение во рту 45 секунд. Высокая точность воспроизведение (5 мкм) стабильность размеров до 5 дней, прозрачность и эластичность. Пакет 453 грамма. Пропорции смешивая: на 7 грамм порошка 15 мл воды. Общее время схватывания: 1 минуты 50 секунд. Время приготовления: 1 минута 5 секунд. Время нахождения во рту: 45 секунд. Тип отверждение: крайне быстрое. Деформация сжатия: 13%, Упругове восстановление: 98%, Сопротивление сжатию: 1,2МПа. Поставка производиться с регистрационным удостовернием и сертификатом соответствия на товар. | набор | 60 | 4000 | 240000